Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 22: Gwasanaethau safle (tiwtor)

Atebwch y cwestiynau canlynol am ddiogelwch yn y gweithle.

1. Pa un o'r canlynol sy'n berygl tân os nad yw’n cael ei storio’n gywir?
2. Poteli LPG.
3. Lintel dur.
4. Adlynion PVA,
5. Peipiau draen.
6. Pa un o'r rhain sy’n risg nodweddiadol sy’n gysylltiedig â storio peipiau draen concrid yn anghywir?
7. Cael eich trydanu.
8. Cael eich gwasgu.
9. Dermatitis.
10. Mygu.
11. Beth yw’r perygl sy’n gysylltiedig â gwasanaethau trydanol wedi’u difrodi ar safle?
12. Tân.
13. Cyrydiad.
14. Colli gwres.
15. Halogiad.

1. Beth yw’r perygl sy’n gysylltiedig â gwasanaethau nwy wedi’u difrodi ar safle?
2. Colli gwres.
3. Cyrydiad.
4. Tân.
5. Halogiad.

1. Pa un o'r canlynol sy’n cael ei nodi’n un o’r prif beryglon sy'n gysylltiedig â gwasanaethau i adeilad?
2. Cebl ffôn wedi’i ddifrodi.
3. Carthffos agored.
4. Prif gyflenwad nwy yn y golwg.
5. Cyflenwad trydanol wedi’i ddifrodi.
6. Pa un o'r canlynol sy’n berygl nodweddiadol sy'n gysylltiedig â gwasanaethau?
7. Carthffos agored.
8. Cyflenwad nwy sydd ddim yn cael ei ddefnyddio.
9. Ceblau trydan wedi treulio.
10. Cebl ffôn yn y golwg.