Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 27: Nodweddion cefndiroedd (dysgwr)

Atebwch ‘cywir’ neu ‘anghywir’ i’r datganiadau hyn:

1. Bydd gan gefndir cerrig arwyneb afreolaidd
2. Gall defnyddio plastrfwrdd ar gefndir solet gynyddu cryfder y strwythur.
3. Rhaid paratoi distiau nenfwd pren gyda dellten a phlastr.
4. Bydd angen paratoi brics clai cyn rhoi plastr ar yr arwyneb.
5. Bydd angen paratoi cefndiroedd gwan gyda graean bondio.
6. Gall cefndiroedd sugno isel achosi i’r plastr sy’n cael ei roi grafu.
7. Mae angen gwirio bod canol priodol i hen stydiau pren.
8. Mae cefndiroedd cyfansawdd yn cynnwys deunyddiau cryfder gwahanol.