Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 9: Dŵr poeth rhan 4 (dysgwr)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

1. Yn y gofod isod, rhestrwch y prif wahaniaethau rhwng system ddŵr poeth gydag awyrdwll agored a system ddŵr poeth heb awyrdwll. Ceisiwch gael cymaint ag y gallwch chi.
2. ![A close up of a device

   Description automatically generated]()Edrychwch ar y ddelwedd isod. Ceisiwch labelu cymaint o’r cydrannau dŵr poeth heb awyrdwll â phosib. Allwch chi gael pob un o’r wyth.

Falf ollwng ehangu

Falf ollwng tymheredd

1. Pwy sy’n cael gosod neu gynnal a chadw system ddŵr poeth heb awyrdwll?
2. Plymwr cymwys L2
3. Crefftwr gwresogi ac awyru cymwys L3
4. Person cymwys
5. Gweithiwr profiadol
6. Beth yw pwrpas y bibell arllwys ac i ble y dylai arllwys?
7. Llenwch y tabl isod:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eitem ddiogelwch** | **Beth yw'r rheolydd hwn?** | **Beth mae’n ei wneud, ac ar ba dymheredd?** |
| Eitem ddiogelwch 1 |  | Mae'n rheoli tymheredd y dŵr ac mae wedi'i osod ar 60—65⁰C |
| Eitem ddiogelwch 2 |  |  |
| Eitem ddiogelwch 3 | Falf ollwng tymheredd |  |