Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 6: Systemau dŵr oer ar gyfer priodweddau offeru a rheoli (tiwtor)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

1. Beth yw teitl y Rheoliad sy’n ymdrin ag unrhyw waith ar ffitiadau dŵr, a’r defnydd ohonynt, yn y DU?

2. Mae seston storio dŵr oer wedi’i leoli ar lawr uchaf adeilad swyddfa. Mae’r llawr uchaf 75m uwchlaw lefel y ddaear. Pa bwysedd fyddai ei angen i godi’r dŵr i’r seston?

3. Nodwch beth yw’r ddau fath o systemau dŵr oer wedi’u cryfhau:

1:

2:

4. Pam fod paneli adrannol yn cael eu defnyddio wrth adeiladu sestonau offeru a rheoli mawr ar gyfer storio dŵr oer?

5. Enwch ddau ddeunydd y mae modd eu defnyddio i greu sestonau offeru a rheoli dŵr oer:

1:

2:

6. Yn y gofod isod, tynnwch lun a labelu dau fath o systemau dŵr oer: